## CSA Standard
TRANSFORMER STOCK LIST
No. | Standard | Ratings(kVA) | Connection type | High Voltages(V) | Taps | Low Voltages(V) | Winding Type | Cooling Type | QTY | Customer confirm(Yes/No)
1 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
2 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
3 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
4 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
5 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
6 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
7 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
8 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
9 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
10 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
11 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
12 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 480 | AL | ONAN | 2
13 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
14 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
15 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
16 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
17 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | YNyn0 Wye-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
18 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | Dyn1 Delta-Wye | 4160 | ±2*2.5 | 600 | AL | ONAN | 2
19 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
20 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 750 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
21 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
22 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1000 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
23 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | YNyn0 Wye-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
24 | CSA C227.4&CSA C802.1 23 | 1500 | Dyn1 Delta-Wye | 13800 | 7 taps | 600 | AL | ONAN | 2
25 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 1000 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
26 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 1500 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
27 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 2000 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
28 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 2500 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
29 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 3000 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
30 | CSA C88 CSA C227.4 CSA C802.3 | 4000 | Dyn1 Delta-Wye | 44KV | ±2*2.5 | 480 | AL | ONAN | 2
31 | Single phase pole mounted CSA C2.2 &CSA C802.1 23 | 50 | / | 24940/14400V | ±2*2.5 | LV:120/240V | AL | ONAN | 28
32 | Single phase pole mounted CSA C2.2 &CSA C802.1 23 | 100 | / | 24940/14400V | ±2*2.5 | LV:120/240V | AL | ONAN | 28